CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN
En este listado de verificación se relacionan los documentos y contenidos del proyecto de ejecución de edificación.
Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el proyecto básico.

	
	DOCUMENTOS
	CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

Aclaraciones
	NO PROCEDE
	NOTAS

	
	
	
	
	

	I
	Memoria
	
	

	
	
	
	
	

	1
	 FORMCHECKBOX 
 Memoria descriptiva
	Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
	
	

	1.1
	 FORMCHECKBOX 
 Agentes*
	 FORMCHECKBOX 
 Promotor, proyectista, otros técnicos.

     Identificación, titulación y referencia a los Proyectos Parciales que se incluyen.
	
	

	1.2
	 FORMCHECKBOX 
 Información previa*
	 FORMCHECKBOX 
 Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. Datos de la parcela: superficie, catastro.
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
	 FORMCHECKBOX 

	

	1.3
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción del proyecto*
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Ficha de control del cumplimiento de la normativa urbanística.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
	 FORMCHECKBOX 

	

	1.4
	 FORMCHECKBOX 
 Prestaciones del edificio*
	 FORMCHECKBOX 
 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.

     Debe justificarse la aplicación o NO de los DBs, procedimientos básicos reconocidos, o en caso contrario la adopción de medios alternativos de justificación de las prestaciones que respondan a los requisitos básicos del CTE.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SE
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HS
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HR
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HE
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	2
	 FORMCHECKBOX 
 Memoria constructiva
	Descripción de las soluciones adoptadas
	
	

	2.1
	 FORMCHECKBOX 
 Sustentación del edificio*
	 FORMCHECKBOX 
 Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.2
	 FORMCHECKBOX 
 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)
	 FORMCHECKBOX 
 Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.3
	 FORMCHECKBOX 
 Sistema envolvente
	 FORMCHECKBOX 
 Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y su bases de cálculo.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para sus condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.4
	 FORMCHECKBOX 
 Sistema de compartimentación
	 FORMCHECKBOX 
 Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.5
	 FORMCHECKBOX 
 Sistemas de acabados
	 FORMCHECKBOX 
 Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.6
	 FORMCHECKBOX 
 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
	 FORMCHECKBOX 
 Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	1. Acondicionamiento
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Protección contra incendios
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Anti-intrusión
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Pararrayos
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Electricidad
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Alumbrado
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Ascensores
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Transporte
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Fontanería
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Evacuación de residuos líquidos y sólidos
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Ventilación
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Telecomunicaciones
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Otros
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	2. Instalaciones térmicas
	
	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Suministro de combustibles
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Ahorro de energía
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Incorporación de energía solar o fotovoltaica
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 Otras energías renovables
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.7
	 FORMCHECKBOX 
 Equipamiento
	 FORMCHECKBOX 
 Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3
	 FORMCHECKBOX 
 Cumplimiento del CTE
	Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

Mediante la aplicación de los DBs, procedimientos básicos reconocidos, o la adopción de medios alternativos de justificación de las prestaciones que respondan a los requisitos básicos del CTE.
	 FORMCHECKBOX 

	

	3.1
	 FORMCHECKBOX 
 Seguridad estructural
	         FORMCHECKBOX 
 SE 1 Resistencia y estabilidad
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SE 2 Aptitud al servicio
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3.2
	 FORMCHECKBOX 
 Seguridad en caso de incendio*
	         FORMCHECKBOX 
 SI 1 Propagación interior
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI 2 Propagación exterior
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI 3 Evacuación de ocupantes
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI 5 Intervención de bomberos
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SI 6 Resistencia estructural al incendio
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3.3
	 FORMCHECKBOX 
 Seguridad de utilización y accesibilidad
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 SUA 9 Accesibilidad
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3.4
	 FORMCHECKBOX 
 Salubridad
	         FORMCHECKBOX 
 HS 1 Protección frente a la humedad
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HS 3 Calidad del aire interior
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HS 4 Suministro de agua
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HS 5 Evacuación de aguas
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3.5
	 FORMCHECKBOX 
 Protección contra el ruido
	         FORMCHECKBOX 
 HR Opción general
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HR Opción simplificada. Fichas justificativas del Anejo K
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	3.6
	 FORMCHECKBOX 
 Ahorro de energía
	         FORMCHECKBOX 
 HE 1 Limitación de demanda energética
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	         FORMCHECKBOX 
 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	


	4
	 FORMCHECKBOX 
 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
	Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
	 FORMCHECKBOX 

	

	4.1
	 FORMCHECKBOX 
 Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la dirección de obras*
	 FORMCHECKBOX 
 Es obligatorio incluir en la Memoria o en el Pliego de Condiciones una relación de normativa técnica de aplicación  en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 1ºA) del Decreto 462/71, de 11 de marzo, de Normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
	 FORMCHECKBOX 

	

	4.2
	 FORMCHECKBOX 
 Habitabilidad*
	 FORMCHECKBOX 
 La habitabilidad es el conjunto de condiciones técnicas e higiénico-sanitarias que deben cumplir las viviendas para ser destinadas a morada humana. Su justificación en el proyecto está regulada por el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que en su artículo 2º determina que todos los proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación o reforma de viviendas que se presenten en los Ayuntamientos para solicitar la licencia urbanística municipal de obra, uso u ocupación, incluirán en su memoria la justificación, realizada por el facultativo redactor del mismo y bajo su responsabilidad, del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa vigente.
	 FORMCHECKBOX 

	

	4.3
	 FORMCHECKBOX 
 Accesibilidad*
	 FORMCHECKBOX 
 De acuerdo a lo dispuesto en el Anejo I. Contenido del Proyecto de la Parte I del CTE la justificación del DB Seguridad de utilización y accesibilidad no es necesariamente un documento de Proyecto Básico, pero sin embargo la justificación de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León, a incluir en el Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones, si se debe incluir en el Básico de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 3/1998, de Accesibilidad y Supresión de Barreras que dispone que “Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán y harán cumplir lo dispuesto en la presente Ley y las normas de su desarrollo, en lo concerniente a la concesión de licencias urbanísticas”. Según esto, se da la paradójica situación de que una misma disciplina, la Accesibilidad, se ha de justificar en Fases diferentes (Básico / de Ejecución) por el hecho de estar regulada por normativas de ámbito diferente (estatal/autonómico) con exigencias diferentes, aunque lo que se pretenda sea en esencia lo mismo.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	5
	 FORMCHECKBOX 
 Anejos a la memoria
	El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras.
	
	

	5.1
	 FORMCHECKBOX 
 Información geotécnica
	 FORMCHECKBOX 
 En los anejos de memoria del proyecto se deberá presentar un apartado con la información geotécnica precisa para el cálculo de la cimentación, suscrita por el proyectista, el director de obra u otro técnico competente que contenga un estudio geotécnico ó las conclusiones y recomendaciones finales, además de autor, titulación y fecha de elaboración de un estudio geotécnico ó una “información geotécnica” donde se establezcan las bases de partida suficientes para el cálculo de la cimentación.
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.2
	 FORMCHECKBOX 
 Cálculo de la estructura
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.3
	 FORMCHECKBOX 
 Protección contra el incendio
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.4
	 FORMCHECKBOX 
 Instalaciones del edificio
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.5
	 FORMCHECKBOX 
 Eficiencia energética. Certificado de eficiencia energética del proyecto
	 FORMCHECKBOX 
 El certificado de eficiencia energética del proyecto será suscrito por el proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas, y quedará incorporada al proyecto de ejecución
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.6
	 FORMCHECKBOX 
 Estudio de impacto ambiental
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.7
	 FORMCHECKBOX 
Plan de control de calidad
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.8
	 FORMCHECKBOX 
 Estudio de seguridad y salud
	 FORMCHECKBOX 
 Estudio de seguridad y salud, cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas

b) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada (suma de los días de trabajo) sea superior a 500.

 FORMCHECKBOX 
 Estudio básico de seguridad y salud

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción dispone en su artículo 17. Visado de proyectos que la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente,...
	 FORMCHECKBOX 

	

	5.9
	 FORMCHECKBOX 
 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición*
	 FORMCHECKBOX 
 Si el estudio de gestión de residuos es redactado por el Arquitecto, se recomienda que se presente en una separata independiente y se tramitará junto con el expediente del proyecto de edificación, incluyendo en éste la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente, de acuerdo con el artículo 4.1.a)7º.

 FORMCHECKBOX 
 Si el estudio de gestión de residuos no es redactado por el Arquitecto, el promotor deberá aportar la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos para incluirlo en el presupuesto del proyecto en capítulo independiente, de acuerdo con el artículo 4.1.a)7º y se entregará dentro de los anejos a la memoria la diligencia de coordinación del citado estudio de gestión de residuos.
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	 FORMCHECKBOX 
 Anejos al proyecto
	Incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
	 FORMCHECKBOX 

	

	6.1
	 FORMCHECKBOX 
 Diligencias de coordinación
	Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados. Para ello, se deberá incluir una hoja de diligencia de coordinación por cada proyecto parcial o documento técnico en el que se hará constar el objeto del trabajo y los datos del autor, así como su titulación.

 FORMCHECKBOX 
 Diligencias de coordinación

    Se comprobará exclusivamente la presentación de la diligencia de coordinación.

 FORMCHECKBOX 
 Proyectos parciales u otros documentos técnicos presentados a visado

    En el caso de presentar un proyecto parcial u otro documento técnico a visado junto al proyecto de la materia principal, se comprobará la habilitación del profesional firmante y la corrección e integridad formal del proyecto parcial.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	


	
	DOCUMENTOS
	CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

Aclaraciones
	NO PROCEDE
	NOTAS

	
	
	
	
	

	II
	Planos
	
	
	

	
	
	El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras.
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.1
	 FORMCHECKBOX 
 Plano de situación*
	 FORMCHECKBOX 
 Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico.
	
	

	2.2
	 FORMCHECKBOX 
 Plano de emplazamiento*
	 FORMCHECKBOX 
 Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.3
	 FORMCHECKBOX 
 Plano de urbanización*
	 FORMCHECKBOX 
 Red viaria, acometidas, etc.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.4
	 FORMCHECKBOX 
 Plantas generales*
	 FORMCHECKBOX 
  Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios.
	
	

	2.5
	 FORMCHECKBOX 
 Planos de cubiertas*
	 FORMCHECKBOX 
 Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.6
	 FORMCHECKBOX 
 Alzados y secciones*
	 FORMCHECKBOX 
 Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.7
	 FORMCHECKBOX 
 Planos de estructura
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). En los relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.8
	 FORMCHECKBOX 
 Planos de instalaciones
	 FORMCHECKBOX 
 Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.9
	 FORMCHECKBOX 
 Planos de definición constructiva
	 FORMCHECKBOX 
 Documentación gráfica de detalles constructivos.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.10
	 FORMCHECKBOX 
 Memorias gráficas
	 FORMCHECKBOX 
 Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerrajería, etc.
	 FORMCHECKBOX 

	

	2.11
	 FORMCHECKBOX 
 Otros
	
	
	


	
	DOCUMENTOS
	CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

Aclaraciones
	NO PROCEDE
	NOTAS

	
	
	
	
	

	III
	Pliego de condiciones
	
	
	

	3.1
	 FORMCHECKBOX 
 Pliego de cláusulas administrativas
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Disposiciones generales
	 FORMCHECKBOX 
 Se deberá determinar por orden de prelación los diferentes documentos (planos, mediciones y presupuesto, memoria, pliego de condiciones) en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Disposiciones facultativas
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Disposiciones económicas
	
	 FORMCHECKBOX 

	

	3.2
	 FORMCHECKBOX 
 Pliego de condiciones técnicas particulares
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Prescripciones sobre los materiales
	 FORMCHECKBOX 
 Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
	 FORMCHECKBOX 
 Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
	 FORMCHECKBOX 
 Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
	 FORMCHECKBOX 

	


	
	DOCUMENTOS
	CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

Aclaraciones
	NO PROCEDE
	NOTAS

	
	
	
	
	

	IV
	Mediciones
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mediciones
	 FORMCHECKBOX 
 Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	
	

	V
	Presupuesto
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Presupuesto aproximado*
	 FORMCHECKBOX 
 Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Presupuesto detallado
	 FORMCHECKBOX 
 Cuadro de precios agrupado por capítulos
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Incluirá el presupuesto del control de calidad

     Podrá figurar como un capítulo independiente o como partidas específicas dentro del capítulo correspondiente (estructura, albañilería, carpintería…)
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

     El presupuesto de Seguridad y Salud se debe incluir como capítulo independiente cuando corresponda a un Estudio de Seguridad y Salud.
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Presupuesto de Gestión de Residuos

     Se deberá incluir un capítulo independiente con el presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición.
	 FORMCHECKBOX 

	


